з

Администрация Борисоглебского

городского округа

Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06.2020 № 1334

г. Борисоглебск

Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", и в целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, а также защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ, администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения согласно приложению.

2. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой формы – абонентам системы водоотведения обеспечить выполнение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Очистные сооружения» Борисоглебского городского округа обеспечить регулярный и эффективный контроль за качеством сточных вод, направляемых в централизованную систему водоотведения, усилить контроль за ходом выполнения водоохранных мероприятий предприятиями и организациями г.Борисоглебска.

4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам разработать комплексные планы водоохранных мероприятий, направленных на совершенствование методов очистки сточных вод, строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих локальных очистных сооружений, технологий с учетом установленных нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 17.07.2006 №1506 «Об установлении нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, содержащихся в сточных водах, направляемых в городскую канализацию.».

6. Данное постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В.Морозова.

Глава администрации                                        		                           А.В.Пищугин

|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 26.06.2020 № 1334 |
| --- | --- |

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод,

сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Допустимая концентрация загрязняющих веществ для сброса в ЦСВ мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ХПК | 700 |
| 2. | БПК5 | 500 |
| 3. | Взвешенные вещества | 300 |
| 4. | Аммоний ион | 25 |
| 5. | Фосфат ион | 36,72 |
| 6. | Фосфор фосфатов | 12 |
| 7. | Железо | 5 |
| 8. | Медь | 0,090 |
| 9. | Нефтепродукты | 10 |
| 10. | СПАВы (анион) | 10 |
| 11. | Жиры | 50 |
| 12. | Сульфаты | 100 |
| 13. | Сухой остаток | 1000 |
| 14. | Хлориды | 300 |
| 15. | Хром +6 | 0,019 |
| 16. | Цинк | 0,005 |

К сбросу в централизованную систему водоотведения г.Борисоглебска запрещены:

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний).

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (pH) менее 4, 5 или более 12.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций.

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями централизованной системы водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении №5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному в указанном приложении №5).

5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты.

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные.

7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту.

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.).

9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале.

11. Сточные воды с температурой +80°C и выше.