Администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06.2020 № 1335

г.Борисоглебск

О внесении изменений в постановление администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 11.09.2019 №2430 «Об утверждении схемы теплоснабжения Борисоглебского городского округа Воронежской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к системе теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация    Борисоглебского     городского   округа   Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

- Внести в схему теплоснабжения Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденную постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 11.09.2019  №2430  следующее изменение:

1.1.  Раздел 2, пункт 5 в изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.

- Контроль исполнения данного постановления возложить на  заместителя главы администрации А.В. Морозова.

Глава администрации						                       А.В.Пищугин

Приложение

к постановлению администрации

Борисоглебского городского округа Воронежской области

от  ____________№ _________

### Раздел 2, пункт 5

Существующие  затраты  тепловой  мощности  на  собственные  и  хозяйственные  нужды  источников  тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто».

| № п/п | Котельная | Полезный отпуск теплоэнергии, Гкал | Потери теплоэнергии в сетях |  | Собственные нужды котельной, |  | Выработка теплоэнергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал | % | Гкал | % |  |
| 1 | Котельная №1 | 13957,7 | 4502,1 | 24,4 | 220,8 | 1,18 | 18680,7 |
| 2 | Котельная №2 | 1655,1 | 159,9 | 8,8 | 7,5 | 0,41 | 1822,6 |
| 3 | Котельная №4 | 33720,5 | 7388,7 | 18 | 777,6 | 1,86 | 41886,8 |
| 4 | Котельная №5 | 3101,6 | 645,9 | 17,2 | 84,5 | 2,21 | 3832,1 |
| 5 | Котельная №6 | 1408,3 | 190,6 | 11,9 | 18,3 | 1,13 | 1617,1 |
| 6 | Котельная №9 | 5299,7 | 1482,0 | 21,9 | 172,0 | 2,47 | 6953,7 |
| 7 | Котельная №10 | 422,7 | 11,4 | 2,6 | 3,3 | 0,76 | 437,4 |
| 8 | Котельная №14 | 705,9 | 48,7 | 6,5 | 12,3 | 1,61 | 767,0 |
| 9 | Котельная №15 | 426,6 | 7,5 | 1,7 | 2,6 | 0,59 | 436,6 |
| 10 | Котельная №17 | 4696,4 | 958,6 | 17,0 | 37,7 | 0,66 | 5692,6 |
| 11 | Котельная №18 | 575,7 | 456,6 | 44,2 | 58,6 | 5,37 | 1090,9 |
| 12 | Котельная №19 | 180,4 | 11 | 5,7 | 4,5 | 2,28 | 195,8 |
| 13 | Котельная №21 | 557,6 | 53,2 | 8,7 | 6,7 | 1,08 | 617,6 |
| 14 | Котельная №23 | 2555,6 | 102,1 | 3,8 | 46,4 | 1,71 | 2704,1 |
| 15 | Котельная №26 | 4176 | 633,9 | 13,2 | 122,5 | 2,48 | 4933,3 |
| 16 | Котельная №27 | 129,9 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,56 | 131,9 |
| 17 | Котельная №29 | 5732,6 | 678,5 | 10,6 | 75,9 | 1,17 | 6487,0 |
| 18 | Котельная №30 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 4,87 | 107,8 |
| 19 | Котельная №31 | 497,6 | 27,4 | 5,2 | 11,7 | 2,17 | 536,6 |
| 20 | Котельная Водострой | 1906,5 | 134,9 | 6,6 | 12,6 | 0,61 | 2054,0 |
| 21 | Котельная АО Патроны | 5477,4 | 1027,9 | 15,8 | 253,3 | 3,75 | 6758,6 |
| 22 | Котельная Аэродромная | 21559,6 | 3133,7 | 12,7 | 83,5 | 0,34 | 24776,8 |
| 23 | Котельная ул.40л. Октября, 321 | 15401,8 | 2994,4 | 16,3 | 189,5 | 1,02 | 18585,6 |
| 24 | Котельная Химмаш | 13096,1 | 3683,2 | 22,0 | 76,3 | 0,45 | 16855,6 |
| Итого |  | 137344,85 | 28333,34 | 17,1 | 2283,89 | 1,36 | 167962,18 |